Портативний калібратор ТАНДЕМ
                                                              Призначення       

[image: image1.png]


        Портативний калібратор   ТАНДЕМ призначений   для   пoвірки , калібрування й настройки в польових  (при температури від мінус 20°С до +50°С)  і лабораторних умовах коректорів об’єму газу й ін. засобів вимірювань і вимірювальних перетворювачів температури, тиску та витрат з уніфікованими  сигналами постійного струму.
    Портативний   калібратор  ТАНДЕМ  призначений   для точних  вимірювань :
[image: image2.png]


- температури за допомогою ТПО 1000 П у діапазоні від  мінус 20 до 100 °C,      

- сили постійного струму у діапазоні від 0 до 25 мА
-абсолютного (внутрішній модуль) і надлишкового    

  (два зовнішніх модулі) тиску у діапазоні від 0 до   

  600 кПа 
 для відтворення : 

·  сили постійного струму у діапазоні від 4 до 20 мА
·  частоти у діапазоні від 0,01 до 500 Гц
·  кількості імпульсів у діапазоні від 0 до 1 000 000 
                                      Технічні характеристики

Значення основної  похибки при вимірюваннях :

  - Сили струму   у діапазоні від  0 до 25 мА.                     ±0,01 %  від  ВМВ

  -  Температури за допомогою перетворювача опору 1000П :

      у діапазоні від мінус 20 до 100 °С.                                                 ±(0,1°С  + γТПО )

  -  Тиску при температурі навколишнього середовища  від мінус 20°С до +50°С  у діапазоні:           

                                                                 від 80,0 до 106,7 кПа (абс.);   ±0,05 %  від  ВМВ

                                                                 від 0 до   160 кПа (надл.);      ±0,05 %  від  ВМВ

                                                                 від 0 до   600 кПа (надл.);      ±0,05 %  від  ВМВ
                                                                 від 80,0 до 250 кПа (абс.);      ±0,08 %  від  ВМВ

                                                                 від 80,0 до 700 кПа (абс.);      ±0,08 %  від  ВМВ

[image: image3.png]


Значення основної похибки при відтворенні : 

                                                    -Струму у діапазоні від 4 до 20 мА.                           ±0,015 %  від  ВМВ

-  Частоти в у діапазоні від 0,01 до 500 Гц.                 ±1 %  від  ВМВ

-  Абсолютна похибка при відтворенні кількості імпульсів  ±1 імпульс

   Час безперервної роботи:

 - від зовнішнього блоку живлення - необмежений

 - від вбудованих акумуляторів (без перезарядження) : 
- при вимірі вхідного струму 4-20ма  від датчиків тиску й     

   температури-  3 години   
 - для інших вимірів - 1місяць
Калiбратор має функцію фіксації  обмірюваного значення й передачі даних на персональний комп'ютер.

За замовленням калiбратор може комплектуватися ПО “Тандем-Сервіс” для оформлення протоколів вимірів і повірки . 
Калiбратор поставляється у вибухозахищеному виконанні.

Маса калiбратора не більше 0,25кг.

Габаритні розміри калiбратора не більше 120x75x35мм  

Маса насоса не більше 1,2кг.

Габаритні розміри насоса не більше 250x125x30мм  
