[image: image1.jpg]


Насос пневматичний Тандем
Призначення

Насос Тандем призначений для створення еталоних надлишкових тисків в метрологічних дослідах.

До характеристик насосу можна віднести:

· подвійний діапазон встановлення тисків:

 

розрідження – 50 кПа 
            надлишкового тиску - від 0.. 2,5 МПа
· Регулювання порції подачі повітря для захисту від перевантаження.

Технічні характеристики

· Вакуум – 50 кПа
· Діапазон – 0 .. 2,5 МПа
· Середовище – повітря

· Маса насосу – не більше 1,2 кг

· Габаритні розміри насосу не більше 250х125х30 мм

Насос пневматичний Тандем ідеально підходить для використання з Комплексом повір очним багатофункціональним Тандем, та з іншими калібраторами тиску.

Насос пневматичний Тандем є власною розробкою ПП «НВФ Тандем».
ПП «НВФ ТАНДЕМ», 21036, Україна,  м.Вінниця, вул.. Хм. Шосе, 82, кім. 10,

                                            тел. +3(8)0432-437474,  web: http://www.tandem-nvf.com.ua 
email: tandemnvf@ukr.net
