[image: image1.png]KOPEKTOP OB'€MY [A3Y

TAHOEM

nco ek K




[image: image2.png]CKAHEP TAHAEM
0 WA T
o e




                             
                                                                    м.Вінниця, 21036, пров.Е.Сверстюка,7
                                  тел.0965138601; www.tandem-nvf.com.ua;  tandem_nvf@ukr.net
               Номенклатура продукції виробництва
	№ п/п
	Найменування продукції
	Короткий опис
	Ціна без ПДВ, грн.
	Ціна з ПДВ, грн.
	Зовнішній вигляд

	[image: image3.png]


Коректора об’єму газу

	1
	"ТАНДЕМ-ТР" 

в комплекті
	Вимірювання абсолютного тиску та температури і обчислення об’єму газу, що протік через лічильник
	37500,00
41250,00
	45000,00
49500,00 пропан
	

	2
	"ТАНДЕМ-Т"

в комплекті
	Вимірювання  температури і обчислення об’єму газу, що протік через лічильник
	16500,00
	19800,00
	

	Переферійні пристрої для коректорів об'єму газу

	3
	Пристрій зняття інформації ТАНДЕМ
	Зчитування та збереження архівів з коректора для переносу на компютер
	7500,00
	9000,00
	[image: image4.png]




	4
	Інтелектуальний модем Imod –Vega для коректора
Універсал-М, В25,ОЕ, ВЕГА
	Підключення коректора Універсал-М, В25,ОЕ, Вега,КПЛГ до автоматичної дистанційної передачі даних
	12650,00
	15180,00
	

	5
	Модуль модемного зв’язку «ТАНДЕМ»
	GSM модем поєднаний з адаптером модема (для підключення коректора Тандем до дистанційної передачі даних)
	8500,00
	10200,00
	

	6
	Інтелектуальний модем Imod –Vega для коректора ТАНДЕМ
	для підключення коректора Тандем до автоматичної дистанційної передачі даних 
	12650,00
	15180,00
	

	7
	GPRS модем для побутових лічильників газу ТКБ
	Для підключення побутових лічильників газу до дистанційної передачі даних
	5950,00
	7140,00
	Метрікс,елстер, самгаз в наявності

	8
	GPRS модем 104.ua
	Для підключення побутових лічильників газу до дистанційної передачі даних
	
	
	Метрікс, елстер, самгаз в наявності

	9
	Модем GSM USB
(MC-52) ТАНДЕМ
	GSM модем в комплекті (підключення USB)
	7500,00
	9000,00
	

	10
	Сонячна батарея з контролером безперебійного живлення ТАНДЕМ
	Підключення модуля модемного зв’язку ТАНДЕМ. Сонячна батарея, акумулятор, контролер безперебійного живлення, антивандальний корпус.
	
	
	

	Повірочне обладнання

	11
	Калібратор універсальний ТАНДЕМ
	Калібратор призначений   для   повірки   й   калібрування  в лабораторних умовах коректорів об’єму газу ТАНДЕМ і ін., засобів вимірювань і вимірювальних перетворювачів температури, тиску та витрат з уніфікованими вихідними сигналами постійного струму
	175000,0
	210000,00
	[image: image5.jpg]Be





	12
	Портативний калібратор ТАНДЕМ 
	
	47500,00
	57000,00
	[image: image6.png]




	13
	Насос ручний пневматичний ТАНДЕМ
	Для задавання та регулювання каліброваних тисків
	25000,00
	30000,00
	[image: image7.png]




	Інше

	14
	Встановлення дистанційної передачі даних ТКБ, ІМОD-Vega
	Встановлення,виготовлення та погодження ескізного проекта (Вега, ТАНДЕМ, УНІВЕРСАЛ, ОЕ, В25 та ТКБ,104ua до всіх типів побутових лічильників)
	Від 8500,00
	10200,00
	Монтаж, погодження всіх документів під ключ

	15
	Термометр цифровий електронний
	Вимірювання температури газу в газопроводах
	0.5-4900,00
0.3-5100,00

Гільза 1500,00
	5880,00
6120,00

1800,00
	[image: image8.png]




	Повірка коректорів та приладів обліку

	16
	Повірка усіх типів коректорів (Тандем, В25,КПЛГ,ОЕ,Універсал)
	Повірка, ремонт та заміна елементів живлення
	2950,00
	3540,00
	

	17
	Повірка датчиків тиску та температури
	(МИДА,РС-28,Тандем, ПВТ-01)
	P-1250,00

T- 1100,00
	1500,00
1320,00
	

	18
	Повірка маномет-рів,термометрів та ін.
	Ремонт манометрів
	150,00
	180,00
	

	19
	Повірка сигналізаторів газу
	Повірка усіх типів сигналізаторів газу, ремонт 
	500,00
	600,00
	

	20
	Зняття на повірку всіх видів коректорів, лічильників і ін.
	Монтаж, демонтаж, налагодження коректорів,дистанційної передачі даних, манометрів, лічильників
	договір
	
	


                             
                                                                    м.Вінниця, 21036, пров.Е.Сверстюка,7

                                  тел.0965138601; www.tandem-nvf.com.ua ;  tandem_nvf@ukr.net
ПРАЙС НА ПОВІРКУ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ

	№
	Марка
	Типорозмір
	Ціна в грн.. 

	1
	Повірка лічильників газу мебранних  побутових
	G1.6,2.5,4
	950,00

	1
	Повірка лічильників газу мебранних
	G10,16,25,40
	1950,00

	2
	Повірка лічильників газу роторних (РГ, РГА)
	G25,40,65
	4500,00

	3
	Повірка лічильників газу роторних 
	G65,100,160
	4500,00

	4
	Повірка лічильників газу роторних 
	G250,400
	5400,00

	5
	Повірка лічильників газу роторних 
	G650,1000,1600
	6500,00

	6
	Повірка лічильників газу роторних 
	G2500
	7500,00

	7
	Повірка лічильників газу турбінних 
	G40,65
	4500,00

	8
	Повірка лічильників газу турбінних
	G100,160
	4500,00

	9
	Повірка лічильників газу турбінних
	G250,400
	5400,00

	10
	Повірка лічильників газу турбінних
	G650,1000,1600
	6500,00

	11
	Повірка лічильників газу турбінних
	G2500
	7500,00

	12
	Повірка лічильників газу роторних GMS/Delta
	G10,16,25,40
	4500,00

	13
	Повірка лічильників газу роторних GMS/Delta
	G65,100,160
	4500,00

	14
	Повірка лічильників газу роторних GMS/Delta
	G250
	4500,00

	15
	Повірка лічильників газу ультразвукових КУРС
	
	5700,00

	16
	Ремонт усіх типів лічильників
	
	По факту 


                             
                                                                    м.Вінниця, 21036, пров.Е.Сверстюка,7 код 43370239
                                  тел.0965138601; www.tandem-nvf.com.ua ;  tandem_nvf@ukr.net
ПОСЛУГИ  ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ, які надає ПП «ВКФ ТАНДЕМ»

1. Пусконалагоджувальні роботи

2. Режимно-налагоджувальні роботи, еколого-теплотехнічні випробування та інвентаризація викидів шкідливих речовин.

3. Модернізація застарілих систем автоматики.

4. Монтаж інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання.

5. Монтаж технологічного устаткування, приладів КВПіА.

6. Розробка та вставнолення систем контролю, регулювання та автоматичної сигналізації технологічних процесів.

7. Виконуємо пусконалагоджувальні режимно-налагоджувальні роботи, ремонт та заміну автоматики на таких видах паливовикористовуючого обладнання:

- Парові котли всіх марок та модифікацій;

- Водогрійні котли середньої та великої потужності;

- Автономні котельні в т.ч. модульні;

- Теплогенератори;

- Промислові печі (по випалюванню цегли, плавильні, хлібопекарні);

- Сушильні установки (зерносушилки, фруктосушилки);
ПП "ВКФ ТАНДЕМ"





ПП "ВКФ ТАНДЕМ"





ПП "ВКФ ТАНДЕМ"








